Правила взятия и обработки крови в пробирки VACTAINER  с разделительным гелем.
Пробирки VACTAINER предназначены для полноценной защиты от инфицирования при ежедневном обращении с пробами крови, включая весь путь от крови до получения результатов.

Пробирки VACTAINER с разделительным гелем с жёлтой крышкой.

На бумажной этикетке пробирки следует указать фамилию обследуемого.
Процедура  взятия крови:
1.Держа иглу рукой за цветную часть, снять белый защитный колпачок, закрывающий второй конец иглы в резиновом клапане.

2.Ввернуть этим концом иглу в держатель, а затем снять с неё цветной колпачок.
3.Провести пункцию вены из руки, опущенной вниз, как это обычно делается с помощью шприца.

4.Фиксируя держатель левой рукой, вставить пробирку в держатель и движением руки, напоминающим  проталкивание поршня в шприце, ввести пробирку в держатель до прокалывания пробирки. Если пункция вены была проведена правильно, кровь начнёт поступать в пробирку сразу же после её установки в держатель до полного заполнения дозированного объёма вакуума. Если был наложен жгут, его необходимо снять сразу же после начала поступления крови в пробирку.
5.После  прекращения тока крови в пробирку её необходимо извлечь из держателя.

Если забор крови проводился шприцем, то кровь из шприца переливается в пробирку путём прокола крышки  пробирки, не снимая её.
Минимальное время, необходимое для свёртывания нормальной  крови  в пробирках с разделительным гелем 30 минут.

Режим центрифугирования:2000 об/ мин. Время 10-15 минут.
ВНИМАНИЕ! После центрифуги в пробирке гель должен расположиться между эритроцитарной массой и сывороткой.

 Хранение при температуре +40С 48 часов.
Доставка в лабораторию ОЦ СПИД в сумках холодильниках. 
